特　定　施　設　の　構　造　等　変　更　届　出　書

令和　　年　　月　　日

公共下水道管理者　様

申請者

住所

電話番号

氏名

| 工場又は事業場の名称 |  | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | ※受理年月日 | 令和 年 月 日 |
| 特 定 施 設 の 種 類 |  | ※施設番号 |  |
| △ 特 定 施 設 の 構 造 | 別紙１のとおり | ※審査結果 |  |
| △ 特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり | ※備 考 |  |
| △ 汚 水 の 処 理 の 方 法 | 別紙３のとおり |  |  |
| △ 下 水 の 量 及 び 水 質 | 別紙４のとおり |  |  |
| △ 用水及び排水の系統 | 別図( )のとおり |  |  |

下水道法第１２条の４（下水道法第２５条の１０において準用する同法第１２条の４）の規定により、特定施設の構造等の変更について、次のとおり届け出ます。

備考１．△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつできる限り図面、表等を利用すること。

２．※印の欄には記載しないこと。

３．変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。

４．届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4と

すること。

別紙　１

特　定　施　設　の　構　造

| 施 設 名 （特 定 施 設 番 号） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |
| 構 造 | 材 質 |  |  |
|  | 形 状 | 別図（ ）のとおり |  |
|  | 寸法主 要 |  |  |
| 能 力 |  |  |
| 設 置 数 |  |  |
| 主 要 機 械 又 は 主 要 装 置 の 配 置 | 別図（ ）のとおり |  |
| 新設変更の着手予定 | 令和 年 月 日 |  |
| 完 成 予 定 | 令和 年 月 日 |  |
| 使 用 開 始 予 定 | 令和 年 月 日 |  |
| そ の 他 参 考 事 項 |  |  |

備考　　構造、主要寸法及び能力の欄の記載については、詳細な図面を利用して、その概要を明記

すること。

別紙　２

特　定　施　設　の　使　用　の　方　法

| 施 設 名 |  |
| --- | --- |
| 設 置 場 所 | 別図（ ）のとおり |
| 操 業 系 統 | 別図（ ）のとおり |
| 1日の使用時間 |  |
| 使用の季節的 変動の概要 |  |
| 原材料の種類 使 用 方 法 及 び 量 |  |
| 廃液の分離方法 |  |
| 使用時の汚水量 及 び 水 質 | 別図（ ）のとおり |
| その他の記載事項 |  |

備考　 使用時の汚水量及び水質の欄の記載については、別図によることとし、操業系統の図面をかねて記入してもよい。

別紙　３

汚　水　等　の　処　理　の　方　法

| 施 設 名 |  |
| --- | --- |
| 汚水処理施設の設置場所 |  |
| 着 工 予 定 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 完 成 予 定 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 令和 年 月 日 |
| 汚水処理施設の種類・型式・ 構造・能力及び処理の方法 |  |
| 汚 水 等 の 処 理 系 統 | 別図( )のとおり |
| 汚水等の集水及び導水方法 | 別図( )のとおり |
| 汚水処理施設の使用時間及びその季節的変動の概要 |  |
| 汚水等の処理に要する消耗資材 の１日当りの用途別使用量 |  |
| 処理前後の水量及び水質 |  |
| 残渣の量及びその処理方法 |  |
| 排 除 場 所 | 公 共 下 水 道 |
| そ の 他 の 記 載 事 項 |  |

備考１．　汚水等の集水及び導水方法の欄の記載については、別図によることとし、

特定施設から汚水処理施設に至る導水路、ならびに工場内の排水系路を

明らかにすること。

- 処理前後の水量及び水質の欄の記載については、別図によることとし、

汚水等の集水及び導水方法の欄の図面に記入してもよい。

別紙　４

|  | 排水口 | No. 1 | No. 2 | 総合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 質 又 は 項 目 | 基 準 値 | 排水 量 単位＿ | 平均 m3/日 | 平均 m3/日 | 平均 m3/日 |
|  |  |  | 最大 m3/日 | 最大 m3/日 | 最大 m3/日 |
| 生 活 環 境 項 目 | 温 度 | 45以下 | ℃ |  |  |  |
|  | 沃 素 消 費 量 | 220以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素 及び硝酸性窒素含有量 | 380未満 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 水素ｲｵﾝ濃度 | 5を超え9未満 | ｐH |  |  |  |
|  | 生物化学的酸素要求量（B.O.D） | 600未満 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 浮遊物質量 | 600未満 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油） | 5以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油） | 30以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 窒素含有量 | 240未満 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 燐含有量 | 32未満 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | フェノール類 | 5以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 銅及びその化合物 | 3以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 亜鉛及びその化合物 | 2以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 鉄（溶解性） | 10以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性） | 10以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 総クロム | 2以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
| 健康項目（有害物質） | カドミウム | 0.03以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | シアン | 1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 有機燐 | 1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 鉛 | 0.1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 六価クロム | 0.5以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 砒素 | 0.1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 総水銀 | 0.005以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | アルキル水銀 | 検出されないこと |  |  |  |  |
|  | P．C．B | 0.003以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | トリクロロエチレン | 0.1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | テトラクロロエチレン | 0.1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | ジクロロメタン | 0.2以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 四塩化炭素 | 0.02以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 1・2－ジクロロエタン | 0.04以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 1・1－ジクロロエチレン | 1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | シスー1.2－ジクロロエチレン | 0.4以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 1．１．１―トリクロロエタン | 3以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | １．１．２－トリクロロエタン | 0.06以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | １．３－ジクロロプロペン | 0.02以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | チウラム | 0.06以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | シマジン | 0.03以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | チオベンカルブ | 0.2以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | ベンゼン | 0.1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | セレン及びその化合物 | 0.1以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | ほう素及びその化合物（河川） | 10以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | ほう素及びその化合物（海域） | 230以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | フッ素及びその化合物（河川） | 8以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | フッ素及びその化合物（海域） | 15以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
|  | 1，4－ジオキサン | 0.5以下 | ㎎/ℓ |  |  |  |
| ダイオキシン類 | 10以下 | pg-TEQ/ℓ |  |  |  |

別図

- 設置場所略図

- 用水・廃水系統

機器配置　　　　　　等の略図

汚水処理系統