## 様式２ＲＣ
設計内容説明書
●共同住宅等非木造住宅用
その1、住棟審査用
建築物の名称
建築物の所在地
設計者 |  | 資 格 | （ 級）建築士 （ ）登録第 号
|  | 建築士事務所 | （ 級）建築士事務所（ ）知事登録第 号 名 称
氏 名
建築基準関係規定への適合の確認 |  | □ 確認済 （建築確認が必要な建築工事の場合は、記入不要）
審査員氏名※
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | 確認欄※
１.劣化対 | セメント | セメントの種 | □ポルトランドセメント (JIS R 5210) | □仕様書 | □適
策等級 |  | 類 | （□中庸熱 □低熱 □その他） | □ | □不適
(構造躯体 |  |  | □フライアッシュセメント (JIS R 5213)
等) |  |  | □高炉セメント (JIS R 5211)
| コンクリ | 最小かぶり厚 | ・土に接しない部分 | □仕様書 | □適
| ートの水 | さ | 耐力壁以外の壁 床屋内（ mm）屋外（ mm） | □ | □不適
| セメント |  | 耐力壁、柱、はり 床屋内（ mm）屋外（ mm）
| 比 |  | ・土に接する部分
壁、柱、はり 床、基礎の立ち上がり部分 （ mm)
・基礎（立ち上がり部分を除く）
・外壁仕上げ[□タイル貼 □モルタル塗
□外断熱工法 □その他（ ）]
|  | 水セメント比 | ・コンクリートの種類（□普通コンクリート
□軽量コンクリート）
・水セメント比 （ ％）
| 部材の設 | 設計かぶり厚 | ・施工誤差（ mm） | □仕様書 | □適
| 計・配筋 | さ |  | □ | □不適
| コンクリ | スランプ | （ cm） | □仕様書 | □適
| ートの品 | 単位水量 | （ kg／m3） | □ | □不適
| 質等 | 空気量 | （ ％）
| 施工計画 | コンクリート | ・打込・締め固め方法 | □仕様書 | □適
|  | の充填方法等 | （ ） | □ | □不適
・打継ぎ部の処理方法
（ ）
・養生方法
（ ）
２.耐震性 | 構造躯体 | コンクリート | ・コンクリートの種類（ ） | □計算書 | □適
（耐震等 |  | 及び配筋 | ・コンクリートの強度（ ） | □仕様書 | □不適
級(構造躯 |  |  | ・主筋の種類・径（ ） | □構造伏図
体の倒壊 |  |  | ・部材の寸法、種類 | □矩計図
等防止)等 |  |  | ・部材相互の接合方法
級２とす |  | 免震建築物 | □免震建築物 | □計算書 | □適
る場合の |  |  | □平成12年建設省告示第2009号第1第3号に規定される | □仕様書 | □不適
例） |  |  | もの | □構造伏図
|  |  | ・同告示第2の該当する号 | □矩計図
|  |  | □一 （四号建築物） | □
□二 （建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
□三 （時刻歴応答解析を行い大臣認定取得）
・免震層・免震材料の維持管理に関する計画
［□有 □無］
・敷地の管理に関する計画 ［□有 □無］
□その他（ ）
（注）作成者の方は※欄は、記入しないでください。
確認事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | 確認欄※
４.維持管 | 共用配管 | コンクリート | ・排水管[□無 □有] | □仕様書 | □適
理・更新 |  | 内埋込み配管 | ・給水管[□無 □有] | □ | □不適
の容易性 |  |  | ・給湯管[□無 □有]
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・排水管[□無 □有] | □仕様書 | □適
①維持管 | 管 | のコンクリー | ・給水管[□無 □有] | □ | □不適
理対策等 |  | ト打設 | ・給湯管[□無 □有]
級(共用配 |  |  | □条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められ
管) |  |  | ている地域
| 共用排水 | 排水管の清掃 | ・共用立管 | □配置図 | □適
（等級３ | 管 | 措置、掃除口 | 管の種類 掃除口の位置 点検措置 | □平面図 | □不適
とする場 |  | の点検措置 | （ ）（ ）（□露出 □開口） | □矩計図
合の例） |  |  | （ ）（ ）（□露出 □開口） | □設備図
|  |  | （ ）（ ）（□露出 □開口） | □
・横主管
管の種類 掃除口の位置、間隔 点検措置
（ ）（ ）（□露出 □開口）
（ ）（ ）（□露出 □開口）
（ ）（ ）（□露出 □開口）
| 排水管の | 排水管等の内 | □平滑である（仕様等 ） | □仕様書 | □適
| 性状等（ | 面 | □その他（ ） | □ | □不適
継手及び
| ヘッダー | 設置状態 | □たわみ抜け等が生じないように設置
| を含む） |  | 措置（ ）
□その他（ ）
| 配管点検 | 排水管と専用 | ・接合部の位置（ ） | □平面図 | □適
| 口 | 排水管の接合 | 点検措置（□露出 □開口） | □設備図 | □不適
|  | 部 |  | □
|  | 給水管と専用 | ・接合部の位置（ ）
|  | 配管の接合部 | 点検措置（□露出 □開口）
|  | 及びバルブ | ・バルブの位置（ ）
点検措置（□露出 □開口）
|  | 給湯管と専用 | ・接合部の位置（ ）
|  | 配管の接合部 | 点検措置（□露出 □開口）
|  | 及びバルブ | ・バルブの位置（ ）
点検措置（□露出 □開口）
| 横主管の | 排水管 | □建物直下になし | □平面図 | □適
| ピット内 |  | □ピット内又は床下設置（□人通孔設置 □その他） | □矩計図 | □不適
| 等の措置 |  | □維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられて | □設備図
|  |  | いる | □
|  | 給水管 | □建物直下になし
□ピット内又は床下設置（□人通孔設置 □その他）
|  | 給湯管 | □建物直下になし
□ピット内又は床下設置（□人通孔設置 □その他）
| 配管補修 | 排水管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □バルコニー） | □平面図 | □適
| の措置 |  | □ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有） | □設備図 | □不適
|  | 給水管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □バルコニー） | □
□ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有）
|  | 給湯管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □バルコニー）
□ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有）
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | 確認欄※
４.維持管 | 共用排水 | コンクリート | ・共用排水管[□無 □有] | □仕様書 | □適
理・更新 | 管 | 内の埋め込み |  | □ | □不適
の容易性 |  | 配管
|  | 地中埋設管上 | ・共用排水管[□無 □有] | □仕様書 | □適
②更新対 |  | のコンクリー | □条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められ | □ | □不適
策(共用排 |  | ト打設 | ている地域
水管) |  | パイプスペー | ・横主管の設置位置 | □仕様書 | □適
|  | ス及びピット | □ピット □１階床下空間 □ピロティ | □ | □不適
（等級３ |  | 等 | □その他の共用部分（ ）
とする場 |  |  | ・配管に人が到達できる経路
合の例） |  |  | □人通孔 □その他（ ）
・共用排水管の位置
□共用部分 □住棟外周部 □バルコニー
□維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられ
ている
□その他（ ）
・共用排水管の設置方法
□露出 □パイプスペース内
|  | コンクリート | ・共用排水管のコンクリート床等の貫通部 | □仕様書 | □適
|  | 床等の貫通部 | [□有 □無] | □ | □不適
□共用排水管の切断工事を軽減する措置かつ、共用排水管
がコンクリートの床等を貫通する部分に共用排水管の撤
去の際のはつり工事を軽減する措置
□排水管の接続替えを容易に行うための措置
□共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を
確保
|  | 新たな共用排 | □共用排水管の近傍に新たな共用排水管の設置スペース・ | □平面図 | □適
□該当な |  | 水管の設置余 | スリーブ等 | □設備図 | □不適
し |  | 地 | □排水管の接続替えを容易に行うための措置 | □
□共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を
確保
・専用排水管・横主管の接続替えができる空間、スリーブ
[□無 □有]
□その他の措置（ ）
その２．住戸審査用
建築物の名称
建築物の所在地
設計者 |  | 資 格 | （ 級）建築士 （ ）登録第 号
|  | 建築士事務所 | （ 級）建築士事務所（ ）知事登録第 号 名 称
所在地
氏 名
建築基準関係規定への適合の確認 |  | □ 確認済 （建築確認が必要な建築工事の場合は、記入不要）
審査員氏名※
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | 確認欄※
３.可変性 | 躯体天井 | 躯体天井高さ | ・躯体天井高 | □矩計図 | □適
| 高さ |  | （ mm以上） | □ | □不適
４.維持管 | 専用配管 | コンクリート | ・排水管（□無 □有） | □仕上表 | □適
理・更新 |  | 内埋込み配管 | ・給水管（□無 □有） | □平面図 | □不適
の容易性 |  |  | ・給湯管（□無 □有） | □矩計図
□
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・排水管（□無 □有） | □仕上表 | □適
| 管 | のコンクリー | ・給水管（□無 □有） | □平面図 | □不適
|  | ト打設 | ・給湯管（□無 □有） | □
□条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められ
ている地域
| 専用排水 | 排水管の清掃 | ・便所 | □配置図 | □適
| 管 | 措置 | ［□共用竪管に隣接 | □平面図 | □不適
|  |  | □掃除口（□露出又は開口有）］ | □
・その他の水まわり
［□トラップ □掃除口（□露出又は開口有）］
| 排水管の | 排水管等の内 | □平滑である（仕様等 ） | □仕上表 | □適
| 性状等（ | 面 | □その他（ ） | □ | □不適
継手及び
| ヘッダー | 設置状態 | □たわみ抜け等が生じないように設置
| を含む） |  | 措置（ ）
□その他（ ）
| 配管点検 | 主要接合部等 | ・排水管と設備機器の接合部 | □平面図 | □適
| 口 | の点検措置 | ［(□露出 □開口有 □その他（ ）) | □ | □不適
・給水管と設備機器の接合部
［(□露出 □開口有 □その他（ ）)
・給水管のバルブ及びヘッダー
［(□露出 □開口有 □その他（ ）)
・給湯管のバルブ及びヘッダー
［(□露出 □開口有 □その他（ ）)
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | 確認欄※
５.高齢者 | 共用廊下 | 共用廊下の幅 | 有効幅員（ mm） | □仕様書 | □適
等配慮対 |  | 員 |  | □平面図 | □不適
策等級(共 |  |  |  | □矩計図
用部分) |  | 外部開放廊下 | ・転落防止措置の床からの高さ（ mm）
|  | の転落防止用 | □手すり壁 □さく □金網
手すり
| 共用階段 | 勾配等 | ・けあげ（ mm） ・踏面（ mm） | □平面図 | □適
|  |  | ・勾配（ ／ ） | □ | □不適
|  | 蹴込み | ・蹴込み寸法（ mm）
・蹴込み板（□無 □有）
|  | 形式等 | ・階段の形式
（□踊り場付き折れ階段 □直階段 □その他）
・最上段の通路等への食い込み（□無 □有）
・最下段の通路等への突出（□無 □有）
|  | 滑り防止 | ・滑り止め（□無 □有、踏面と同一面）
|  | 段鼻 | ・段鼻の出（□無 □有）
|  | 転落防止用手 | ・転落防止措置の床からの高さ（ mm）
|  | すり（外部開 | □手すり壁 □さく □金網
放階段）
|  | 共用階段の幅 | ・有効幅員（ mm）
員
|  | 手すり | □有 □無
| エレベー | エレベーター | ・住戸位置（□建物出入口に存する階 □左記以外） | □仕様書 | □適
| ター | の利用 | ・エレベーター設置（□無 □有） | □平面図 | □不適
|  | エレベーター | ・出入口の有効幅員（ mm） | □
|  | の仕様 | ・かごの奥行き寸法（ mm）
|  | エレベーター | ・エレベーターホールの寸法（ mm× mm）
ホールの広さ
６.省エネ | 躯体の断 | 断熱構造とす | ・各部熱貫流率若しくは断熱材の熱抵抗、又は断熱材の種 | □仕様書 | □適
ルギー対 | 熱性能等 | る部分と性能 | 類と厚さ | □仕上表 | □不適
策 |  |  | 屋根 （ ） | □矩計図
|  |  | 天井 （ ） | □
（等級４ |  |  | 壁 （ ）
とする場 |  |  | 床
合の例） |  |  | 外気に接する部分（ ）
その他の部分 （ ）
土間床等の外周部
外気に接する部分（ ）
その他の部分 （ ）
| 開口部の | 窓・ドア等の | 建具・ドア枠の材質・形状、 | □仕様書 | □適
| 断熱性能 | 断熱性 | 建具形態 ガラスの種類・構成等 | □仕上表 | □不適
| 等 |  | （ ）（ ） | □平面図
|  |  | （ ）（ ） | □矩計図
|  |  | （ ）（ ） | □
（ ）（ ）
（ ）（ ）
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | 確認欄※
|  | 窓・ドア等の | 庇・軒・付属
|  | 日射侵入対策 | 方位 ガラスの日射侵入率等 部材等
（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）
（ ）（ ）（ ）
| 結露防止 | 結露の発生防 | ・結露の発生の防止対策 | □仕様書 | □適
| 対策 | 止対策 | 防湿層の設置（繊維系断熱材の場合） | □仕上表 | □不適
|  |  | （ ） | □矩計図
|  |  | □内断熱工法 | □
□断熱材をコンクリート躯体に前面密着等
| 熱橋部対 | 熱橋部の | ・貫通部の断熱補強措置 | □仕様書 | □適
| 策 | 断熱補強対策 | 断熱材の熱抵抗、又は断熱材の種類と厚さ | □仕上表 | □不適
|  |  | （ ） | □矩計図
|  |  | 補強範囲（ mm） | □
７.住宅の | 住宅の面 | 住宅の面積 | ・住宅の専用面積（ ）㎡以上 | □求積図 | □適
規模 | 積 |  | ・40㎡以上ある階 | □ | □不適
（ ）階（ ）㎡以上
うち階段部分の面積（ ）㎡
８.維持保 |  |  | ・期間（ ）年以上 | □申請書 | □適
全の方法 |  |  | □その他の基準への適合 | □維持保全 | □不適
計画書
□
９.資金計 |  |  | □建築に要する費用の設定 | □申請書 | □適
画 |  |  | □維持保全に要する費用の設定 |  | □不適