## Sheet1
まちづくり施設整備チェックリスト（特定建築物用）
※該当事項の適、不適欄に○を記入のこと
建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 又 は 整 備 基 準 |  |  | 適 | 不適
1 出入口
移動等円滑化経路 | ①幅は80cm以上であるか
を構成する出入口 | ②出入口に戸を設ける場合
・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に
開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低
差がないか
2 廊下その他これ
に類するもの
(1)廊下等
(a）施設 | ①表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか
②階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には、視
覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために
床面に敷設されるブロックその他これに類するものであ
って、点状の突起が設けられているか
③周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこ
と等により容易に識別できるものが敷設されているか
(ｂ)経路 | ①経路上に階段又は段を設けていないか
②幅は、120cm以上であるか
③50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けて
いるか
④戸を設ける場合
・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に
開閉して通過できる構造となっているか
・その前後に高低差がないか
(2)傾斜路
(a）施設 | ①勾配が1/12を超え、高さ 16 cmを超える傾斜がある部分
には、手すりを設けているか
②表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか
③前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きい
こと等によりその存在を容易に識別できるものとしてい
るか
④傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚
障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設
しているか
(ｂ)経路 | ①幅は、階段に代わるものにあっては 120cm以上、階段に
併設するものにあっては90cm以上であるか
②勾配は、1/12を超えていないか
ただし、高さが 16cm以下のものにあっては、1/8を超え
ないこと
③高さが 75cmを超えるものにあっては、高さ 75cm以内ご
とに踏幅が 150cm以上の踊場を設けているか
(3)視覚障害者の | ①視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック及び点状
ための経路 | ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その
他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けている
か
②視覚障害者のための経路を構成する敷地内の通路のうち
車路に近接する部分又は段がある部分又は傾斜がある部
分の上端に近接する部分には、点状ブロック等を敷設し
ているか
3 階段 | ①踊場を除き、手すりを設けているか
（その踊場を含む） | ②表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか
③踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるもの
としているか
④段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設
けない構造としているか
⑤段のある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障
害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設し
ているか
⑥主たる階段は、回り階段としていないか
4 昇降機及びその | ①かごは、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用
乗降ロビー | 者用駐車施設がある階及び地上階に停止することになっ
ているか
②かご及び昇降路の出入口の幅は、80 cm以上であるか
③かごの奥行きは、135cm以上であるか
④乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行
きは、150cm以上であるか
⑤かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやす
い位置に制御装置を設けているか
⑥かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置
を表示する装置を設けているか
⑦乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置
を設けているか
⑧経路を構成する昇降機にあっては、４①～③及び⑤・⑥
に定めるものになっているか
・かごの幅は、140cm以上であるか
・かごは、車いすの転回に支障がない構造となっている
か
⑨主として視覚障害者が利用する昇降機及び乗降ロビーは
４①～⑧に定めるものになっているか
・かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の
出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けて
いるか
・かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字等に
より表示する等視覚障害者が円滑に操作することがで
きる構造となっているか
・かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を
音声により知らせる装置を設けているか
5 便所 | ①便所内に、車いす使用者用便房を１以上（男子用と女子
用の区別があるときはそれぞれ１以上）設けているか
②便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することがで
きる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けているか
③男子用小便器に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受
け口の高さが35cm以下）等を１以上設けているか
6 駐車場
(1)施設 | ①幅は、350cm以上であるか
(１以上の区画） | ②経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか
(2)敷地内の通路 | ①表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか
②段がある部分は、手すりを設けること及び踏面の端部と
その周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き
いこと等により段を容易に識別できるものとしているか
③段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設
けない構造としているか
④傾斜路は、勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、
かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すり
を設けているか
・前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きい
こと等によりその存在を容易に識別できるものとして
いるか
(3) 経路を構成す | ①幅は120cm以上であるか
る敷地内の通路
②50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けて
いるか
③戸を設ける場合
・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に
開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低
差がないか
④傾斜路
・幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併
設するものにあっては90cm以上であるか
・勾配は、1/12を超えていないか
ただし、高さが16cm以下のものにあっては、1/8を超
えないこと
・高さが75cmを超えるもの（勾配が 1/20を超えるもの
に限る）にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150
cm以上の踊場を設けているか
7 敷地内の通路 | ①表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか
（１以上の通路） | ②段がある部分
(1)施設 | ・手すりを設けているか
・踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は
彩度の差が大きいこと等により段を容易に識別できる
ものとなっているか
・段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを
設けない構造としているか
③傾斜路
・勾配が1/12を超え、又は高さが 16cmを超え、かつ、
勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設
けているか
・前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きい
こと等によりその存在を容易に識別できるものとして
いるか
(2)経路 | ①幅は、120cm以上であるか
②50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けて
いるか
③戸を設ける場合
・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に
開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低
差がないか
④傾斜路
・幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併
設するものにあっては90cm以上であるか
・勾配は1/12を超えていないか
ただし、高さが16cm以下のものにあっては、1/8を超
えないこと
・高さが 75cmを超えるもの（勾配が1/20を超えるもの
に限る）にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150
cm以上の踊場を設けているか
8 案内表示等 | 移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所又は駐車施設
(1)標識 | の付近には、それぞれ施設があることを表示する標識を設
けているか
(2)案内設備 | ①建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた
昇降機、便所又は駐車場の配置が容易に視認できる場合
を除き、これらの施設の配置を表示した案内板その他の
設備を設けているか(案内所を設ける場合を除く。)
②建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた
昇降機、便所又は駐車場の配置を点字その他の方法によ
り視覚障害者に示すための設備を設けているか（案内所
を設ける場合を除く。)
(3)案内標示 | ①設置する位置、表示する文字及び記号の大きさ等は、高
齢者、障害者等が見やすく、分かりやすいものであるか
②視覚障害者にも案内の内容が分かるようにしているか
③高齢者、障害者等が改札口から公共交通機関の施設内目
的の場所に円滑に到達できるよう案内標示を設置してい
るか
9 客室及び寝室 | ①１以上の出入口は、１の構造であるか
②客室は、車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な床
面積が確保され、手すりが適切に配置されているか
③設備は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであ
るか
④床は滑りにくい仕上げであるか
⑤便所は5の構造であるか
⑥洗面所は11の構造であるか
⑦浴室は12の構造であるか
⑧光、音等により情報を伝達する非常用警報装置の設置
⑨客室が50以上のホテル又は旅館にあっては、次の車いす
使用者用客室を１以上設けているか
ア 車いす使用者用便房の便所の出入口が次の構造であ
るか
・幅は、80cm以上であるか
・戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他
の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造
とし、かつ、その前後に高低差がないか
イ 浴室は、車いす使用者が円滑に利用することができ
るよう十分な空間が確保されているか
ウ シャワー室が次の構造であるか
・シャワー、手すり等が適切に配置されているか
・車いす使用者が円滑に利用することができるよう十
分な空間が確保されているか
・出入口の幅は、80cm以上であるか
・戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他
の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造と
し、かつ、その前後に高低差がないか
10 客室及び観覧席
(1)車いす使用者 | ①客席及び観覧席の数 |  | 席
のための客席等 | そのうち車いす使用者のための客席等の数 |  | 席
②出入口から容易に到達でき、避難しやすい位置に設けて
いるか
③間口は、車いす1台につき85cm以上であるか
④奥行きは110cm以上であるか
⑤床は滑りにくい仕上げであるか
⑥床は平たんにし、傾斜させてないか
⑦後方に車いす使用者が容易に出入し、転回できる通路を
設けているか
⑧車いす使用者のための客席等である旨の表示があるか
(2) 車いす使用者 | ①幅は、120cm以上であるか
のための客席等に | ②50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けて
至る経路のうち、 | いるか
１以上の経路 | ③戸を設ける場合
・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に
開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低
差がないか
④傾斜路
・幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併
設するものにあっては90cm以上であるか
・勾配は、1/12を超えていないか
ただし、高さが16cm以下のものにあっては、1/8を超
えないこと
・高さが75cmを超えるもの（勾配が1/20を超えるもの
に限る）にあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150
cm以上の踊場を設けているか
(3) 聴覚障害者用 | ①聴覚障害者用設備の設置
設備
(4) 舞台 | ①高齢者、障害者等が容易に舞台上に上がることができる
よう配慮しているか
11 洗面所 | ①出入口は次の構造であるか
（洗面所を設ける場 | ・幅は80cm以上であるか
合、その１以上（男 | ・出入口に戸を設ける場合、車いす使用者が通過可能か
子用及び女子用の区 | ・車いす使用者の通過の支障となる段を設けていないか
分があるときはそれ | ②１以上（男子用及び女子用の区分があるときはそれぞれ
ぞれ１以上）の洗面 | １以上）の洗面器の構造
所） | ・周囲に手すりを設けているか
・下部の高さは60cm～65cm程度、その奥行きは55cm程
度であるか
・水栓器具は、操作が容易なものであるか
③床は漏れても滑りにくい仕上げであるか
12 浴室 | ①出入口は11①（出入口）の構造であるか
（浴室を設ける場 | ②洗い場の床面から浴槽の縁の上端までの高さは40cm程
合、その１以上（男 | 度であるか
子用及び女子用の区 | ③洗い場及び浴槽の周囲は、手すり、腰掛台等が適切に配
分があるときはそれ | 置されているか
ぞれ１以上）の浴室） | ④床は濡れても滑りにくい仕上げであるか
⑤水栓器具は、操作が容易なものであるか
13 シャワー室及び | ①出入口は11①（出入口）の構造であるか
更衣室 | ②車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な床面積が確
保され、手すり、腰掛台等が適切に配置されているか
③床は漏れても滑りにくい仕上げであるか
④水栓器具は、操作が容易なものであるか
14 カウンター及び | ①高さは70cm程度であるか
記載台 | ②下部の高さは、60cm～65cm程度、その奥行きは45cm程
（カウンター又は記 | 度であるか
載台を設ける場合、
その１以上のカウン
ター又は記載台）
15 公衆電話所 | ①出入口は11①(出入口)の構造であるか
（公衆電話所を設け | ②１以上の電話台は、14（カウンター及び記載台）の構造
る場合、その１以上 | であるか
の公衆電話所） | ③電話機は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるもので
あるか
16 水飲み場 | ①飲み口の高さは70cm～80cm程度であるか
（水飲み場を設ける | ②下部に、車いすのフットレストが入るスペースを確保し
場所のみ） | ているか
③給水栓は、操作が容易なものであるか
17 券売所 | ①金銭投入口及び操作ボタンの高さ、けこみ等は、車いす
（券売所を設ける場 | 使用者が円滑に利用できる構造であるか
合、その１以上の券 | ②視覚障害者が円滑に利用できるようにしているか
売所）
18 改札口及びレジ | ①１以上の改札口又はレジ通路は、１（出入口）の構造で
通路 | あるか
19 休憩施設 | ①高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の休憩施設を
設けているか
20 授乳及びおむつ | ①授乳及びおむつ替えが円滑にできる構造の施設を設けて
替えの施設 | いるか
21 インターホン | ①インターホンの設置
（直接地上へ通ずる | ・呼び出しボタンの高さは、100cm程度であるか
出入口のうち、１以 | ・視覚障害者が円滑に利用できるようにしているか
上の出入口） | ＜不適の場合＞
視覚障害者の誘導上支障がないよう設置されているか
22 旅客乗降場 | ①縁端に、点状ブロック等を連続して敷設しているか
②両端には、転落防止策を設けているか
③表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか
④必要に応じて搭乗橋を設けているか
適及び不適の計